## Slide 2
Supported by:

## Slide 3
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA KARYA CIPTA MEMPERSEMBAHKAN

## Slide 4
SISTEM AKUSISI DATA BERBASIS WIRELESS UNTUK EVALUASI EFEK PANAS HIDRASI BETON PADA UMUR AWAL
TIM 2461

## Slide 5
SISTEM AKUSISI DATA BERBASIS WIRELESS UNTUK EVALUASI EFEK PANAS HIDRASI BETON PADA UMUR AWAL
TIM 2461

## Slide 6
KEY PEOPLE
07111940000021
Teknik Elektro
MUHAMMAD FARIS ZUHAIRI
5012201003
Teknik Sipil
MUHAMMAD ALFIYAN ZULFA
03111940000005
Teknik Sipil
AHMAD DZIKRULLAH A.
07111940000022
Teknik Elektro
HAKHI GYA YEKTIANTO

## Slide 7
Ir. Faimun, M.sc., Ph.D.
Dosen Pembimbing

## Slide 8: Grafik hasil perbandingan dengan kalibrator
 | TE #1 15cm |  | 
SP | BEFORE YOKOGAWA CA71 | BEFORE MAX6675 | ERROR MUTLAK
40 | 40,5 | 42,61 | 2,11
60 | 60,2 | 62,71 | 2,51
80 | 80,4 | 82,19 | 1,79
100 | 99,7 | 101,47 | 1,77
 |  | AVG ERROR: | 2,045
Chart: TE 02
| 40 | 60 | 80 | 100
BEFORE YOKOGAWA CA71 | 41.6 | 59.8 | 80 | 99.4
BEFORE MAX6675 | 41.38 | 61.49 | 82.59 | 101.05
TE #2 15cm |  | 
BEFORE YOKOGAWA CA71 | BEFORE MAX6675 | ERROR MUTLAK
41,6 | 41,38 | 0,22
59,8 | 61,49 | 1,69
80 | 82,59 | 2,59
99,4 | 101,05 | 1,65
 | AVG ERROR: | 1,5375
Chart: TE 01
| 40 | 60 | 80 | 100
BEFORE YOKOGAWA CA71 | 40.5 | 60.2 | 80.4 | 99.7
BEFORE MAX6675 | 42.61 | 62.71 | 82.19 | 101.47

## Slide 9: Grafik perbandingan dengan kalibrator
TE #3 10cm |  | 
BEFORE YOKOGAWA CA71 | BEFORE MAX6675 | ERROR MUTLAK
39,6 | 39,89 | 0,29
58,4 | 59,75 | 1,35
78,6 | 79,07 | 0,47
96,68 | 98,2 | 1,52
 | AVG ERROR: | 0,9075
Chart: TE 03
| 40 | 60 | 80 | 100
BEFORE YOKOGAWA CA71 | 39.6 | 58.4 | 78.6 | 96.68
BEFORE MAX6675 | 39.89 | 59.75 | 79.07 | 98.2
TE #4 10cm |  | 
BEFORE YOKOGAWA CA71 | BEFORE MAX6675 | ERROR MUTLAK
40,4 | 39,68 | 0,72
58,1 | 58,42 | 0,32
78,1 | 78,67 | 0,57
97,2 | 98,8 | 1,6
 | AVG ERROR: | 0,8025
Chart: TE 04
| 40 | 60 | 80 | 100
BEFORE YOKOGAWA CA71 | 40.4 | 58.1 | 78.1 | 97.2
BEFORE MAX6675 | 39.68 | 58.42 | 78.67 | 98.8

## Slide 10
DATA PENUH NOISE
DATA OUTPUT SEHARUSNYA

## Slide 12
Berdasarkan rekapitulasi dana, dana yang masuk masih kurang 20% dari total dana yang diberikan oleh ristekdikti. Sedangkan per tanggal 3/9/2022, dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp.2.979.360 dengan progress sekitar 80%.

## Slide 13: Simpulan

## Slide 14: Rencana Tahap Selanjutnya